医疗设备与医用计量器具计量检测项目需求调查公告

CGK2025-N-ZC-33号

为保障我院医疗设备与医疗器具的稳定运行，确保医疗服务质量，我院现面向社会开展医疗设备与医用计量器具计量检测项目需求调查。诚邀有相关资质、经验丰富的供应商参与此次调查，为医院提供专业的维保方案及建议。

一、项目概述

什邡市人民医院医疗设备与医用计量器具计量检测项目，设备清单具体内容见附件一：

二、需求调查方式：

1、通过公开邀请推荐人代表到院召开推荐交流会，以彩页宣传资料、PPT讲解、现场问答等形式做本次服务推荐，让医院的相关人员对项目现状、国家要求、各自推荐人实力及服务优势详细了解。

2、每个推荐人交流时间控制在15～20分钟内，推荐人需合理安排讲解内容，顺序采用现场抽签。

四、推荐资料：

为合理安排会议计划，参加推荐会请预先报名并提交推荐资料。

推荐资料为经胶合封装的〈推荐书>1本（加盖鲜章），推荐书应涵盖以下内容，并按下列内容顺序装订

1、推荐书封面标注：项目名称、文件内容、公司名称、联系人、电话。

2、推荐人的资质证明

3、法定代表人对经办人的授权委托书（原件）及经办人身份证（复印件）、企业和个人联系电话、电子邮箱。

4、完成本项目的费用（本项目所提供的设备清单仅供参考，检测数量和范围以双方最终确认为准），针对本项目的服务方案。

5、列表说明2022年至今所提供检测服务的：单位名称、设备数量等。

6、列表说明可提供给本项目服务的：本公司所取得认证的检测设备类别、服务人员情况等。

7、提供本项目服务方案：包括但不限于检查时效、设备更新处理、数据统计等

8、其他可提供的增值服务等方案或承诺。

五、〈推荐书〉递交时间：

2025年05月16日起--2025年05月26日止。（工作时间，节假日除外）

六、递交地点及联系方式：什邡市人民医院采购管理科

联系人：雷老师     联系电话：0838-8210008

七、现场推荐交流会时间我院将提前电话告知，地址医院四楼会议室。（医院备有投影仪供使用）

八、本公告发布于什邡市人民医院官网及中国采购与招标网。

什邡市人民医院

2025.05.16

- 附件一：

| 资产名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 使用科室 | 开始使用日期 | 数量 | 计量检测类别 | 检测周期 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132407000091 | 神经外科 | 2025-03-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132408000029 | 神经外科 | 2025-03-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132407000079 | 神经外科 | 2025-03-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132408000128 | 神经外科 | 2025-03-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 医用低温保存箱 | DW-25L262 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | BE02Q300000QER2MAD3Q | 检验科 | 2025-03-13 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[NR]CS | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | DC6-47004229 | 检验科 | 2024-12-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 714 |
| 全自动凝血分析仪 | CX-9000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | GC8-48000716/719（双）） | 检验科 | 2024-12-11 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 糖化血红蛋白分析仪 | MQ-8000 | 上海惠中医疗科技有限公司 | 800W33120 | 检验科 | 2024-12-12 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1841 |
| 医用离心机 | TDL-6 | 四川斯玛特生物技术有限公司 | SMT-241220 | 骨一科 | 2025-02-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 便携式肺功能仪 | X1 | 赛客医疗器械有限公司 | X1250100200002 | 康复医学科 | 2025-01-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1213 |
| 半自动体外除颤器 | LeAED D100 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | J6400UK02211 | 门诊办公室 | 2025-03-05 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 注射泵 | SYS-50 | 深圳麦科田生物医疗 | 6132403000199 | 血透室 | 2025-02-17 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 生物显微镜 | ECLIPSE Ci-L plus | 南京尼康江南光学仪器有限公司 | 701214 | 病理科 | 2025-02-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 灌注泵 | RDB071 | 江苏邦士医疗科技有限公司 | R1-2411022J | 耳鼻咽喉科 | 2025-02-06 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | OH-80N | 湖南明康钟锦医疗科技股份有限公司 | 2DM040019 | 儿科 | 2024-12-31 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 新生儿小儿呼吸机 | NV8 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N8241221006 | 儿科 | 2025-01-07 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (闽)1103 |
| 注射泵（双泵） | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗 | 6132407000732 | 住院心血管内科 | 2025-01-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵（双泵） | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗 | 6132407000092 | 住院心血管内科 | 2025-01-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵（双泵） | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗 | 6132407000094 | 住院心血管内科 | 2025-01-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 二氧化碳监测仪 | CapnoEasy | 北京万联达信科仪器有限公司 | 00254732 | 急诊科 | 2025-01-09 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）463 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361045-M24B16030003 | 心血管内科 | 2024-12-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361045-M24B16030007 | 心血管内科 | 2024-12-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361045-M24B16030001 | 心血管内科 | 2024-12-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361045-M24B03570014 | 心血管内科 | 2024-12-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361045-M24B16030010 | 心血管内科 | 2024-12-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态心电图工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361107-M24617630014 | 心血管内科 | 2024-12-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361107-M24617630001 | 心血管内科 | 2024-12-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361107-M24617630009 | 心血管内科 | 2024-12-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361107-M24617630002 | 心血管内科 | 2024-12-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361107-M24617630010 | 心血管内科 | 2024-12-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 血液透析机 | 7102005 | 德国贝朗爱敦股份有限公司 | 551240 | 血透室 | 2024-12-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析机 | 7102005 | 德国贝朗爱敦股份有限公司 | 551239 | 血透室 | 2024-12-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 注射泵（双泵） | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗 | 6132408000190 | 住院普外科 | 2024-11-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 经皮黄疸仪 | QL1200A | 济南齐力医疗器械有限公司 | 3124369 | 儿童保健科 | 2024-11-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （冀）3019 |
| 口腔高频电刀 | Servotome | 法国赛特力公司 | 218711046 | 口腔科 | 2024-05-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 恒温循环解冻箱 | SCR-90 | 潍坊骏驰电子科技有限公司 | SXM072001 | 输血科 | 2024-08-07 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 注射泵 | SYS-50 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132311000417 | 胸外、肝胆外科 | 2024-08-13 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7080524049 | 呼吸与危重症医学科 | 2024-08-12 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7080524044 | 呼吸与危重症医学科 | 2024-08-12 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7080524034 | 呼吸与危重症医学科 | 2024-08-12 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 卡式蒸汽灭菌器 | SK-6000 | 苏州科特自控设备有限公司 | K60W240063 | 麻醉科、手术室 | 2024-05-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 卡式蒸汽灭菌器 | SK-6000 | 苏州科特自控设备有限公司 | K60W240051 | 麻醉科、手术室 | 2024-05-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230301103 | 心血管内科 | 2024-04-08 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230221040 | 心血管内科 | 2024-04-08 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230301051 | 心血管内科 | 2024-04-08 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7240227061 | 心血管内科 | 2024-04-08 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7240227058 | 骨一科 | 2024-04-08 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7240227062 | 骨二科 | 2024-04-08 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 干式荧光免疫分析仪 | FS-205 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | FS2052204101047 | 重症医学科 | 2022-05-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （冀）232 |
| 干式荧光免疫分析仪 | FS-205 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | FS2052107102375 | 检验科 | 2022-02-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （冀）232 |
| 辐射监测仪 | YC-HM186N | 深圳市腾飞宇科技有限公司 | 230502 | 放疗室 | 2023-08-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 521-2024 |
| 环境级Xγ计量率仪 | JF310 | 山西九辐科技有限公司 | 20B3696 | 放疗室 | 2023-08-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 521-2024 |
| 个人剂量报警仪 | JF200 | 山西九辐科技有限公司 | 0022 | 放疗室 | 2023-08-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 1009-2024 |
| 个人剂量报警仪 | JF200 | 山西九辐科技有限公司 | 0010 | 放疗室 | 2023-08-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 1009-2024 |
| 剂量仪 | DOSE 1 | IBA Dosimetry GmbH | 34690 | 放疗室 | 2023-07-07 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 1009-2024 |
| 彩色多普勒超声系统（彩超） | Resona R9T | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | JQ5-42000640 | 超声科 | 2024-03-04 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 超声诊断仪（彩超） | L0GIQ E10s | 通用电气医疗系统（中国）有限公司 | LEX380269 | 超声科 | 2024-02-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 呼吸机（有创） | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | GB-31061336 | 重症医学科 |  | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 体外除颤监护仪 | S6 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | S6221220016 | 重症医学科 | 2024-03-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 正压通气治疗机（无创） | BF30ST | 小牛科技河北有限公司 | BF6FHXXYX00834 | 感染科 | 2023-04-16 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 注射泵 | SYS-50 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212003020 | 骨二科 |  | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 病人监护仪 | M10 | 广东宝来特医用科技股份有限公司 | M75B0004591 | 麻醉科、手术室 | 2023-03-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | Q5 | 广东宝来特医用科技股份有限公司 | Q068A056125 | 麻醉科、手术室 | 2023-03-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | M10 | 广东宝来特医用科技股份有限公司 | M75B0004588 | 麻醉科、手术室 | 2023-03-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 注射泵 | SYS-50 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212003086 | 耳鼻咽喉科 |  | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 正压通气治疗机（无创） | BF30ST | 小牛科技河北有限公司 | BF6FHXXYX00463 | 急诊科 | 2023-03-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 正压通气治疗机(无创） | BF30ST | 小牛科技河北有限公司 | BF6FHXXYX00535 | 急诊科 | 2023-03-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 血液透析设备 | Dialog+7102005 | 贝朗爱敦股份公司 | 549483 | 血透室 | 2024-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | Dialog+7102005 | 贝朗爱敦股份公司 | 549486 | 血透室 | 2024-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | Dialog+7102005 | 贝朗爱敦股份公司 | 549474 | 血透室 | 2024-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | Dialog+7102005 | 贝朗爱敦股份公司 | 549473 | 血透室 | 2024-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | Dialog+7102005 | 贝朗爱敦股份公司 | 549485 | 血透室 | 2024-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | Dialog+7102005 | 贝朗爱敦股份公司 | 549482 | 血透室 | 2024-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | Dialog+7102005 | 贝朗爱敦股份公司 | 549484 | 血透室 | 2024-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 转运呼吸机 | 6000S | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 606A-22B000172 | 重症医学科 | 2023-05-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸湿化治疗仪 | HFT 100 | 广州医软智能科技有限公司 | 04012022120147 | 重症医学科 | 2023-02-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸湿化治疗仪 | HFT 100 | 广州医软智能科技有限公司 | 04012022120148 | 重症医学科 | 2023-02-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-31005386 | 重症医学科 | 2023-02-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-31005400 | 重症医学科 | 2023-02-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-31005607 | 重症医学科 | 2023-02-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-31005804 | 重症医学科 | 2023-02-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（无创） | DreamStation BipAP AVAPS 30 AE | 伟康股份有限公司 | J3304296099FB | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（无创） | DreamStation BipAP AVAPS 30 AE | 伟康股份有限公司 | J330431425320 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（无创） | DreamStation BipAP AVAPS 30 AE | 伟康股份有限公司 | J330431524AF8 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（无创） | DreamStation BipAP AVAPS 30 AE | 伟康股份有限公司 | J33042852CA5D | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（无创） | DreamStation BipAP AVAPS 30 AE | 伟康股份有限公司 | J33042871CB76 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 心肺复苏机 | E5 | 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 202A-22B000024 | 急诊科 | 2023-07-17 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1748 |
| 呼吸机（无创转运） | ACM812A | 北京航天长峰股份有限公司 | 23-812-A0-0548 | 急诊科 | 2024-01-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 注射泵 | SYS-50 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132312001551 | 心血管内科 | 2024-01-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132309000733 | 心血管内科 | 2024-01-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 凝血分析仪 | Actalyke Mini II | 海伦娜实验室 | 642305915 | 心血管内科 | 2023-11-03 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230301055 | 心血管内科 | 2023-12-19 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230301065 | 心血管内科 | 2023-12-19 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230301109 | 心血管内科 | 2023-12-19 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230301064 | 心血管内科 | 2023-12-19 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 呼出一氧化氮分析仪 | WLD801 | 江苏万联达医疗科技有限公司 | 100472 | 儿科 | 2023-12-25 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （吉）111 |
| 呼出一氧化氮分析仪 | WLD801 | 江苏万联达医疗科技有限公司 | 100507 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-12-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （吉）111 |
| 医用直线加速器 | VitalBeam | 瓦里安医疗系统公司 | 5752 | 放疗室 | 2023-06-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 589 |
| 病人监护仪 | ePM 10 Neo | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AG2-3B004849 | 妇产科 | 2023-11-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | ePM 10 Neo | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AG2-3B004851 | 妇产科 | 2023-11-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | ePM 10 Neo | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AG2-3B004850 | 妇产科 | 2023-11-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 医用离心机 | TD4E | 湖南湘启科学仪器有限公司 | XQ22120810 | 口腔科 | 2023-03-07 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-22C1200041 | 肾内、内分泌、血液科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 江苏鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2311900013 | 神经外科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2311900199 | 感染科 | 2023-03-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2311900157 | 感染科 | 2023-02-06 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2311400101 | 感染科 | 2023-03-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-22C1200024 | 心血管内科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 江苏鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-22C1200086 | 消化内科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-22C1200038 | 神经内科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-22C1200044 | 肿瘤、免疫科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-22C1200053 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-22C1200002 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-22C1200123 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2312300019 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-22C1200084 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-22C1200030 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2311900116 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 江苏鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2312300148 | 住院消化内科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 江苏鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2311900181 | 住院骨二科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 江苏鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2312300146 | 重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 江苏鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2311900016 | 住院普外科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 江苏鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2312300130 | 住院胸外、肝胆外科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 江苏鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2312100002 | 住院感染科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 江苏鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2312300077 | 重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | HF-60A | 江苏鱼跃医疗科技有限公司 | HF60A-2311400109 | 重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 超声诊断系统（彩超） | ACUSON Sequoia Silver | 上海西门子医疗器械有限公司 | 880062 | 超声科 | 2023-02-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 输液泵 | SN-1600V | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 0498006915 | 妇产科 | 2023-02-02 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 输液泵 | SN-1600V | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 0498006930 | 妇产科 | 2023-02-02 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 输液泵 | SN-1600V | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 0498006914 | 妇产科 | 2023-02-02 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 医用控温仪 | T1 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | T1A4CA00286 | 重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 医用控温仪 | T1 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | T1A4CA00384 | 重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 医用控温仪 | T1 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | T1A4CA00318 | 重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 医用控温仪 | T1 | 珠海黑马医学仪器有限公司 | T1A4CA00320 | 重症医学科 | 2023-01-19 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | EZ-29097559 | 重症医学科 | 2023-01-06 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 输液泵 | SN-1600V | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 0498006888 | 重症医学科 | 2023-02-02 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 输液泵 | SN-1600V | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 230127626 | 重症医学科 | 2023-02-02 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 肠内营养泵 | SN-600N | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 0062004683 | 重症医学科 | 2023-02-02 | 1 | 校准 | 一年 | JJF(浙)1147 |
| 肠内营养泵 | SN-600N | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 0062004629 | 重症医学科 | 2023-02-02 | 1 | 校准 | 一年 | JJF(浙)1147 |
| 肠内营养泵 | SN-600N | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 0062004635 | 重症医学科 | 2023-02-02 | 1 | 校准 | 一年 | JJF(浙)1147 |
| 肠内营养泵 | SN-600N | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 0062004519 | 重症医学科 | 2023-02-02 | 1 | 校准 | 一年 | JJF(浙)1147 |
| 肠内营养泵 | SN-600N | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 0062004553 | 重症医学科 | 2023-02-02 | 1 | 校准 | 一年 | JJF(浙)1147 |
| 肠内营养泵 | SN-600N | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 0062004498 | 重症医学科 | 2023-02-02 | 1 | 校准 | 一年 | JJF(浙)1147 |
| 超声多普勒胎心监测仪 | TX200La | 北京亚安利达医学仪器有限公司 | 2LaRY05061 | 妇产科 | 2023-05-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 超声多普勒胎心监测仪 | TX200La | 北京亚安利达医学仪器有限公司 | 2LaRY03046 | 妇产科 | 2023-05-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 超声多普勒胎心监测仪 | TX200La | 北京亚安利达医学仪器有限公司 | 2LaRY05063 | 妇产科 | 2023-05-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 超声多普勒胎心监测仪 | TX200La | 北京亚安利达医学仪器有限公司 | 2LaXC04071 | 妇产科 | 2023-05-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 身高体重血压测量仪 | SH-201X | 郑州上禾电子科技有限公司 | 230428052 | 健康体检科 | 2023-05-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF(皖)141/JJG 692 |
| 蒸汽灭菌器 | MOST-T | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 2022D769 | 消毒供应室 | 2023-04-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212002654 | 急诊科 | 2022-12-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212002679 | 急诊科 | 2022-12-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212002672 | 急诊科 | 2022-12-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004273 | 急诊科 | 2023-01-07 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006339 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004271 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004574 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006335 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004344 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006354 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004360 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004526 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004782 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006321 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004368 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004796 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004304 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006352 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004491 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004778 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006331 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006318 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004519 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004500 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004223 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004401 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212004464 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006347 | 重症医学科 | 2023-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212007002 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006992 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006680 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006946 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006697 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006682 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212005034 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006670 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006689 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006686 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006685 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006986 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212006996 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132212007000 | 重症医学科 | 2023-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361045-M22A04700034 | 心血管内科 | 2023-04-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361045-M22A04700024 | 心血管内科 | 2023-04-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361045-M22A04700028 | 心血管内科 | 2023-04-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361045-M22A04700021 | 心血管内科 | 2023-04-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 361045-M22A04700025 | 心血管内科 | 2023-04-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 血液透析和相关治疗用水处理设备 | CNKDW-900 | 开能康德威健康科技（北京）有限责任公司 | 20221213 | 血透室 | 2023-03-06 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 涩谷工业株式会社 | 22DJ9634 | 血透室 | 2023-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 涩谷工业株式会社 | 22DJ9635 | 血透室 | 2023-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 涩谷工业株式会社 | 22DJ9636 | 血透室 | 2023-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 涩谷工业株式会社 | 22DJ9638 | 血透室 | 2023-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 涩谷工业株式会社 | 22DJ9633 | 血透室 | 2023-03-03 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230210158 | 神经外科 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230210070 | 神经外科 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221109057 | 神经外科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220906555 | 神经外科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230210068 | 骨二科 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221202003 | 骨二科 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221109029 | 骨二科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221109027 | 骨二科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221110109 | 肾内、内分泌、血液科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221109035 | 肾内、内分泌、血液科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230210162 | 妇产科 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221109016 | 妇产科 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230210069 | 麻醉科、手术室 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230210058 | 麻醉科、手术室 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230210046 | 泌尿外科 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230210177 | 泌尿外科 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221110107 | 肿瘤、免疫科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220906548 | 神经内科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221123006 | 神经内科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221109001 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221109017 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221123009 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221123005 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221109043 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221202004 | 呼吸与危重症医学科 | 2023-01-07 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230221014 | 急诊科 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221109028 | 急诊科 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7230210063 | 急诊科 | 2023-03-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221103022 | 急诊科 | 2022-12-14 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7221103084 | 急诊科 | 2022-12-14 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 彩色超声诊断系统（彩超） | EPIQ5 | 飞利浦超声股份有限公司 | USO22C2074 | 超声科 | 2023-01-09 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 彩色超声诊断系统（彩超） | EPIQ5 | 飞利浦超声股份有限公司 | USD22C0214 | 超声科 | 2023-01-09 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 麻醉系统 | Fabius plus XL | 上海德尔格医疗器械有限公司 | USRM-0019 | 麻醉科、手术室 | 2023-01-12 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-31005304 | 重症医学科 | 2023-02-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-31005281 | 重症医学科 | 2023-02-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-31005311 | 重症医学科 | 2023-02-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-31005276 | 重症医学科 | 2023-02-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-2C004757 | 重症医学科 | 2023-01-06 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-2C004690 | 住院儿科 | 2023-01-06 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-2C004759 | 重症医学科 | 2023-01-06 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-2C004729 | 重症医学科 | 2023-01-06 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-2C004666 | 重症医学科 | 2023-01-06 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机(有创） | SV650 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | AA7-2C004657 | 重症医学科 | 2023-01-06 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-25040522 | 重症医学科 | 2023-01-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-2C047869 | 重症医学科 | 2023-01-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-25040520 | 重症医学科 | 2023-01-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-25040406 | 重症医学科 | 2023-01-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-25040470 | 重症医学科 | 2023-01-06 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-2C047871 | 重症医学科 | 2023-01-11 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-25040516 | 重症医学科 | 2023-01-11 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-2C047872 | 重症医学科 | 2023-01-11 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-31048457 | 重症医学科 | 2023-01-20 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-31048448 | 重症医学科 | 2023-01-20 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-31048452 | 重症医学科 | 2023-01-20 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-32052347 | 重症医学科 | 2023-03-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-32052340 | 重症医学科 | 2023-03-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-32052346 | 重症医学科 | 2023-03-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-32052341 | 重症医学科 | 2023-03-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-32052345 | 重症医学科 | 2023-03-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | F5-32052342 | 重症医学科 | 2023-03-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 血液冷藏箱 | XC-618L | 中科美菱低温科技股份有限公司 | ML9036295 | 输血科 | 2023-02-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 输液泵 | MR-508 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | 210300543 | 血透室 | 2023-02-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 输液泵 | MR-508 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | 201202101 | 住院心血管内科 | 2023-02-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 胎儿/母亲监护仪 | F6 Express | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 460460-M22606870001 | 妇产科 | 2022-10-14 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 460351-M22703680001 | 妇产科 | 2022-10-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 460351-M22616390008 | 妇产科 | 2022-10-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 460351-M22602910013 | 妇产科 | 2022-10-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 460351-M22406320020 | 妇产科 | 2022-10-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 460351-M21511570014 | 妇产科 | 2022-10-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 460351-M22211510009 | 妇产科 | 2022-10-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 超声多普勒胎儿监护仪 | F3 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 460351-M22406320003 | 妇产科 | 2022-10-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | M22404740007 | 心血管内科 | 2022-07-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | M22609120026 | 心血管内科 | 2022-07-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | M22609120022 | 心血管内科 | 2022-07-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | M22404740008 | 心血管内科 | 2022-07-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | M22609120025 | 心血管内科 | 2022-07-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | M22609120027 | 心血管内科 | 2022-07-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态心电图工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | M22612390039 | 心血管内科 | 2022-07-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | M22612390022 | 心血管内科 | 2022-07-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | M22612390021 | 心血管内科 | 2022-07-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | M22612390040 | 健康体检科 | 2022-07-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | DW-PF522 | 大为医疗（江苏）有限公司 | E06V30LFG27822 | 血透室 | 2023-02-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719082 | 住院肿瘤、免疫科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719014 | 血透室 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719016 | 血透室 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719115 | 门诊口腔科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719122 | 住院神经内科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719126 | 住院神经内科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719022 | 住院神经内科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719119 | 住院神经内科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719008 | 住院神经内科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719114 | 骨二科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719013 | 骨二科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719065 | 骨二科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719015 | 骨一科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719038 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719116 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719035 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719074 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719007 | 住院神经外科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719010 | 住院神经外科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719043 | 住院神经外科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719108 | 住院神经外科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719090 | 住院神经外科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220824022 | 住院消化内科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220824005 | 住院消化内科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220722015 | 住院胸外、肝胆外科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220824029 | 住院胸外、肝胆外科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220824020 | 住院胸外、肝胆外科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220722037 | 住院胸外、肝胆外科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220921049 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220921033 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719120 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719012 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719088 | 住院妇产科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719033 | 住院妇产科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719118 | 住院妇产科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | E7220719019 | 住院妇产科 | 2023-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 血液灌流机 | JF-800A | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 80A63370 | 血透室 | 2023-02-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 过氧化氢消毒机 | TL-X150 | 合肥特灵生物科技有限公司 | X150221202 |  | 2022-12-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 过氧化氢消毒机 | TL-X150 | 合肥特灵生物科技有限公司 | X150221201 |  | 2022-12-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132210000958 | 重症医学科 | 2022-11-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132210000913 | 重症医学科 | 2022-11-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132210000926 | 重症医学科 | 2022-11-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132210000934 | 重症医学科 | 2022-11-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132210000919 | 重症医学科 | 2022-11-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 6132210000869 | 重症医学科 | 2022-11-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF1259 |
| 血液透析设备 | 5008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 1VSATE03 | 血透室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | 5008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 1VSATE26 | 血透室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | 5008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 1VSATE07 | 血透室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 0SXA2HUB | 血透室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 0SXA2HUL | 血透室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 0SXA2HUM | 血透室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 0SXA2HUH | 血透室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 0SXA2HTW | 血透室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 0SXA2HUP | 血透室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 | 0SXA2HUD | 血透室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 医用干燥柜 | YGZ-1600X | 山东新华医疗器械股份有限公司 | N.2182109 | 消毒供应室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （闽）1093 |
| 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | PS-200X | 山东新华医疗器械股份有限公司 | N.2040204 | 消毒供应室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 脉动真空清洗消毒器 | PC-L | 山东新华医疗器械股份有限公司 | N.19300183 | 消毒供应室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2088 |
| 环氧乙烷灭菌器 | XG2.C | 山东新华医疗器械股份有限公司 | N.4200621 | 消毒供应室 | 2022-10-24 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | N.6132206000399 | 血透室 | 2022-09-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | N.6132206000263 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2022-09-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | N.6132206000273 | 住院心血管内科 | 2022-09-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | N.6132206000448 | 重症医学科 | 2022-09-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | N.6132206000442 | 重症医学科 | 2022-09-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | N.6132206000278 | 重症医学科 | 2022-09-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | N.6132206000400 | 重症医学科 | 2022-09-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | N.6132206000320 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2022-09-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SYS-52 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | N.6132206000445 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2022-09-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SYS-50 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | N.6132205000140 | 住院心血管内科 | 2022-09-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 血气生化分析仪 | BGA-102 | 广州万孚生物生物科技股份有限公司 | N.BGA1022111100457 | 儿科 | 2022-02-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1720/JJF 2054-2023 |
| 血气生化分析仪 | BGA-102 | 广州万孚生物生物科技股份有限公司 | N.BGA1022110100429 | 肾内、内分泌、血液科 | 2022-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1720/JJF 2054-2023 |
| 血气生化分析仪 | BGA-102 | 广州万孚生物生物科技股份有限公司 | N.BGA1022112100485 | 呼吸与危重症医学科 | 2022-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1720/JJF 2054-2023 |
| 血气生化分析仪 | BGA-102 | 广州万孚生物生物科技股份有限公司 | N.BGA1022109100357 | 日间手术室 | 2022-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1720/JJF 2054-2023 |
| 血气生化分析仪 | BGA-102 | 广州万孚生物生物科技股份有限公司 | N.BGA1022105100041 | 急诊科 | 2022-02-25 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1720/JJF 2054-2023 |
| 血气生化分析仪 | BGA-102 | 广州万孚生物生物科技股份有限公司 | N.BGA1022202100219 | 重症医学科 | 2022-02-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1720/JJF 2054-2023 |
| 低速离心机 | TD-4Z | 四川蜀科仪器有限公司 | N.22031604 | 心血管内科 | 2022-03-25 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 低速离心机 | TD-4Z | 四川蜀科仪器有限公司 | N.22031605 | 重症医学科 | 2022-03-25 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 低速离心机 | TD-4Z | 四川蜀科仪器有限公司 | N.22031602 | 急诊科 | 2022-03-25 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | Shine i1900 | 深圳迎凯生物科技有限公司 | N.A19002000807 | 重症医学科 | 2022-02-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1752 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | Shine i1900 | 深圳迎凯生物科技有限公司 | N.A19002000804 | 急诊科 | 2022-02-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1752 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | Shine i1900 | 深圳迎凯生物科技有限公司 | N.A19002000810 | 心血管内科 | 2022-02-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1752 |
| 免疫荧光检测仪 | FS-114 | 广州万孚生物生物科技股份有限公司 | N.FS1142201100049 | 儿科 | 2022-02-25 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 免疫荧光检测仪 | FS-114 | 广州万孚生物生物科技股份有限公司 | N.FS1142107100799 | 急诊科 | 2022-02-25 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 过氧化氢消毒器 | CF/Km5 | 湖北才风医疗科技有限公司 | N.CF/M20220519-02 | 住院感染科 | 2022-08-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2088 |
| 洁净蒸汽灭菌器 | Clean A型 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | N.20204393 | 消毒供应室 | 2022-08-16 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 洁净蒸汽灭菌器 | Clean A型 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | N.20206122 | 消毒供应室 | 2022-08-16 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 医用真空干燥柜 | FEST-L100HS | 山东新华医疗器械股份有限公司 | N.2083249 | 消毒供应室 | 2022-08-16 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （闽）1093 |
| 全自动纯水机（纯水处理设备) | Waters-3000 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | N.CS2.0+1.0DA6001 | 消毒供应室 | 2022-08-16 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 实时荧光定量PCR仪 | Flash20 | 卡尤迪生物科技(北京）公司 | N.10456210133002 | 检验科 | 2022-05-31 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 便携式耳声发射测试仪 | OTORead | 丹麦国际听力设备公司 | N.SN-IA3006865 | 儿童保健科 | 2022-05-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1771-2019 |
| 牙科X射线机 | RAY98(M) | 宁波蓝野医疗器械有限公司 | N.M2110007 | 门诊口腔科 | 2022-04-20 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1101 |
| 呼吸机（无创） | BiPAP A30 | 美国伟康医疗（RESPIRONICS) | N.N269861501B07 | 住院感染科 | 2022-04-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 涩谷工业株式会社 | N.21DJ8867 | 血透室 | 2022-04-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 涩谷工业株式会社 | N.21DJ8866 | 血透室 | 2022-04-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N.ST-04003722 | 检验科 | 2022-03-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 714 |
| 全自动血液分析流水线 | CAL8000+BC6800+SC120 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N.TS-03000841 | 检验科 | 2022-03-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 全自动糖化血红蛋白分析仪 | HA-8180 | 爱科来医疗科技有限公司 | N.12007027 | 检验科 | 2022-03-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1841 |
| 标本冷藏柜 | BBG-1200型 | 普瑞斯星（常州）医疗器械有限公司 | N.20210799 | 病理科 | 2022-03-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21703400009 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21703400008 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21703400007 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21703400004 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | SA-10 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21703400003 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态心电工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21710310020 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21710310019 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21710310018 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21710310017 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21710310006 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21710310005 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21710310002 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电工作站 | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21710310001 | 住院心血管内科 | 2022-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 生物显微镜 | CX33 | 奥林巴斯株式会社 | 1H4421 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B75II | 山东博科消毒设备有限公司 | BKQB75II2101396 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A21105176B | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A21104656B | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |  | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A21104651B | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A21104763B | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A21105016B | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 | BSC15A21104663B | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9088 | 山东欧莱博仪器有限公司 |  | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）359 |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9088 | 山东欧莱博仪器有限公司 | 0512112 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）359 |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9088 | 山东欧莱博仪器有限公司 |  | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）359 |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9088 | 山东欧莱博仪器有限公司 | 05012116 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）359 |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9088 | 山东欧莱博仪器有限公司 |  | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）359 |
| 电热恒温培养箱 | DHP-9088 | 山东欧莱博仪器有限公司 | 05012118 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）359 |
| 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 奥林巴斯(广州）公司 | OH81438 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 奥林巴斯(广州）公司 | OH81437 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 生物显微镜 | CX23LEDRFS1C | 奥林巴斯(广州）公司 | OH81414 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 生物显微镜 | CKX53 | 奥林巴斯(广州）公司 |  | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 全自动核酸提取仪 | S-S13A | 圣湘生物科技股份有限公司 |  | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1874 |
| 全自动核酸提取仪 | S-S13A | 圣湘生物科技股份有限公司 |  | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1874 |
| 生物显微镜 | CX43 | 奥林巴斯株式会社 | SC78181 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 生物显微镜 | CX43 | 奥林巴斯株式会社 | SC78180 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B75II | 山东博科消毒设备有限公司 | N.BKQB75II2101396 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 低速离心机 | DD-5G | 四川蜀科仪器有限公司 | N.21012505S | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 上海宏石医疗科技有限公司 | N.SN201024C1 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 实时荧光定量PCR仪 | 7500 | 新加坡生命科技控股公司（英潍捷基） | N.275056582 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 全自动蛋白分析仪 | BN II System | 德国西门子医学诊断股份有限公司 | N.304590 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2057 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | CL-6000i | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.BF7-0C000157-2 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1752 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | CL-6000i | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.BF7-0C000157-1 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1752 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | Atellica IM 1600 | 美国西门子医学诊断股份有限公司 | N.IRH012022038 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1752 |
| 全自动化学发光免疫分析仪 | Atellica IM 1600 | 美国西门子医学诊断股份有限公司 | N.IRH012022037 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1752 |
| 尿液有型成分分析仪+全自动干化学尿液分析仪 | UA5800+EH2080B | 苏州迈瑞科技有限公司 | N.V2-11000658+N3-0C001266 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1129 |
| 尿液有型成分分析仪+全自动干化学尿液分析仪 | UA5800+EH2080B | 苏州迈瑞科技有限公司 | N.V2-11000641+N3-11001402 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1129 |
| 全自动血凝分析仪 | CS-5100 | 希森美康株式会社 | N.25496 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 全自动血凝分析仪 | CS-5100 | 希森美康株式会社 | N.25425 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.ST-12004309 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 714 |
| 血气分析仪 | ABL9 | 雷杜米特医疗设备有限公司 | N.403194 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 血气分析仪 | ABL9 | 雷杜米特医疗设备有限公司 | N.403193 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 全自动生化分析仪 | ADVIA Chemistry XPT | 美国西门子医学诊断股份有限公司 | N.CA1275007830784 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1720 |
| 全自动生化分析仪 | ADVIA Chemistry XPT | 美国西门子医学诊断股份有限公司 | N.CA1275007830783 | 检验科 | 2022-01-14 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1720 |
| 肺功能测试系统 | MasterScreen IOS | 伟亚安医疗器械公司（耶格品牌） | N.739365 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1213 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021020 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021010 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021008 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021014 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021015 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021011 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021017 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021013 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021007 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021012 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021019 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021016 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021009 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 医用车（麻醉车） | YC-J-a100033 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | N.21021018 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 麻醉机 | A7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.GC-0C002536 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14105027 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14103973 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-0A083994 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-OA084030 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-OA084028 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-OA083984 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14105034 | 内镜室 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14103965 | 内镜室 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14103961 | 内镜室 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14103964 | 住院胸外、肝胆外科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14105038 | 住院泌尿外科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14105033 | 住院泌尿外科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14103971 | 住院泌尿外科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14103958 | 住院泌尿外科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14105041 | 骨一科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14103966 | 骨一科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14105039 | 住院耳鼻咽喉科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14105020 | 住院耳鼻咽喉科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.KN-14103974 | 住院耳鼻咽喉科 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-14002271 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-14002264 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-14002263 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-14002262 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-14002261 | 麻醉科、手术室 | 2021-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.21011618087 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.21011618070 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.21011618064 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.21011618063 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.21011618062 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.21011618061 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.20121618066 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.20121618065 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.20121618064 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.20121618063 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.20121618062 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.21021618106 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.21021618105 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.21021618104 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 医用等离子体空气消毒机 | YKX.P-Q-1000 | 山东新华器械股份有限公司 | N.21021618103 | 消毒供应室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | Planmeca ProMax 3D | 普兰梅卡公司 | N.TPX7212764 | 门诊口腔科 | 2021-09-23 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1198 |
| 高频电刀 | 60-2450-220 | 美国康美公司 | N.19210022 | 麻醉科、手术室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 高频电刀 | 60-2450-220 | 美国康美公司 | N.19230006 | 麻醉科、手术室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 高频电刀 | 60-2450-220 | 美国康美公司 | N.19190007 | 麻醉科、手术室 | 2021-09-23 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 客观听力测试仪 | MB11 | 德国麦科听力仪器公司 | N.MA9068751 | 儿童保健科 | 2021-08-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 2038-2004 |
| 肺功能测试系统 | MasterScreen | 伟亚安医疗器械公司 | N.517232 | 住院儿科 | 2021-08-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1213 |
| 新生儿转运系统 | TI-2000 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | N.A36BAKD03001 | 住院儿科 | 2021-08-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1998 |
| 心电图机 | PageWriterTC50 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2043780 | 急诊科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC50 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2043779 | 住院心血管内科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CN42117982 | 健康体检科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CN42117983 | 血透室 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016837 | 住院骨二科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016829 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016842 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016817 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016816 | 信息科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016836 | 心电图检查室 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016832 | 住院儿科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016831 | 住院感染科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016829 | 心电图检查室 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016839 | 心电图检查室 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016827 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016844 | 住院神经外科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016112 | 住院泌尿外科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016818 | 住院普外科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016828 | 住院耳鼻咽喉科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016821 | 住院肿瘤、免疫科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016834 | 急诊科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016115 | 急诊科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016117 | 住院神经内科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016119 | 住院消化内科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016842 | 住院心血管内科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016116 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016118 | 住院胸外、肝胆外科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016114 | 骨一科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016113 | 住院妇产科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | PageWriterTC10 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 | N.CND2016110 | 重症医学科 | 2021-07-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 注射泵 | KL-6011N | 北京科力建元医疗科技有限公司 | N.6011B1A09AAb07 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-07-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 医用输血输液加温仪 | FT1800 | 佛山市奇汇医疗器械有限公司 | N.CN12003048 | 麻醉科、手术室 | 2021-07-29 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 手持式压力泵(气囊测压表） | 54-05-000 | 德国VBM | N.2007748 | 住院神经外科 | 2021-07-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵（双） | KL-702 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | N.L702201209A051 | 肿瘤、免疫科 | 2021-07-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵（双） | KL-702 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | N.L702201209A072 | 住院神经内科 | 2021-07-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵（双） | KL-702 | 北京科力建元医疗科技有限公司 | N.L702201209A032 | 住院神经内科 | 2021-07-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 医用超声雾化器 | DMQ1-1 | 深圳德技医疗器械有限公司 | N.20201201062 | 住院耳鼻咽喉科 | 2021-07-29 | 1 | 校准 | 一年 | YY 109-2013 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002089 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002088 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002085 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002084 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002083 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002082 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002080 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002079 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002077 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002076 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002075 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002074 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002073 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002072 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002071 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002070 | 重症医学科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002087 | 麻醉科、手术室 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002086 | 麻醉科、手术室 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002081 | 麻醉科、手术室 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | BeneVision N15 OR | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.F7-12002078 | 麻醉科、手术室 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 数字化医用X射线摄影设备 | NeuVision 680 | 东软医疗系统股份有限公司 | N.NV680B200003 | 普通放射检查室 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 744 |
| 彩色超声诊断系统(彩超） | EPIQ5 | 美国飞利浦 | N.US421C0152 | 彩超检查室 | 2021-07-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 彩色超声诊断系统(彩超） | EPIQ7C | 美国飞利浦 | N.US421B0143 | 彩超检查室 | 2021-07-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 便携式吸引器 | JX820D | 上海宝佳医疗器械有限公司 | N.S2.21.120 | 急诊科 | 2021-07-28 | 1 | 校准 | 一年/两次 | JJF 1810 |
| 急救呼吸机(转运） | AII6000A | 深圳市安保科技有限公司 | N.AII6000A2011001 | 急诊科 | 2021-07-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.EZ-14061089 | 急诊科 | 2021-07-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 数字式十二道心电图机 | SE-1201 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M21104170039 | 急诊科 | 2021-07-28 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 医用控温仪 | BHC-I | 威海市博华医疗设备有限公司 | N.BHC031120-102 | 重症医学科 | 2021-06-30 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 医用控温仪 | BHC-I | 威海市博华医疗设备有限公司 | N.BHC031120-101 | 重症医学科 | 2021-06-30 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 移动式X射线机 | KD-C5100 | 康达洲际医疗器械有限公司 | N.KY122036074 | 骨一科 | 2021-06-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 744 |
| 便携式彩色多普勒超声系统(彩超） | M9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.CC1-13003153 | 麻醉科、手术室 | 2021-06-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 便携式彩色多普勒超声系统(彩超） | M9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.CC1-0B002844 | 彩超检查室 | 2021-06-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 眼压计 | FT-1000 | 日本多美公司 | N.054208 | 住院耳鼻咽喉科 | 2021-06-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1143 |
| 动态血压监测仪 | ACF-D1 | 上海艾康菲医疗器械技术有限公司 | N.D1-2010124 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | ACF-D1 | 上海艾康菲医疗器械技术有限公司 | N.D1-2010020 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | ACF-D1 | 上海艾康菲医疗器械技术有限公司 | N.D1-2010012 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | ACF-D1 | 上海艾康菲医疗器械技术有限公司 | N.D1-2010010 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态血压监测仪 | ACF-D1 | 上海艾康菲医疗器械技术有限公司 | N.D1-2010007 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 692 |
| 动态心电图仪(工作站） | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M20B01510068 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图仪(工作站） | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M20B01510067 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图仪(工作站） | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M20B01510046 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图仪(工作站） | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M20B01510045 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图仪(工作站） | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M20A10390040 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图仪(工作站） | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M20A10390039 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 除颤监护仪 | TEC-5621 | 上海光电医用仪器有限公司 | N.0100393 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M20B10990001 | 住院心血管内科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M20B10990002 | 住院胸外、肝胆外科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | elite V5 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19C10550016 | 急诊科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | elite V5 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19C10550007 | 急诊科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 输液泵 | SN-1500H | 深圳市圣诺医疗设备股份有限公司 | N.(21)00014. | 急诊科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 输液泵 | SN-1500H | 深圳市圣诺医疗设备股份有限公司 | N.(21)00013. | 急诊科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 微量注射泵 | SN-50C6 | 深圳市圣诺医疗设备股份有限公司 | N.0511191009001967 | 住院儿科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 微量注射泵 | SN-50C6 | 深圳市圣诺医疗设备股份有限公司 | N.0511191009001966 | 住院儿科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 微量注射泵 | SN-50C6 | 深圳市圣诺医疗设备股份有限公司 | N.0511191009001965 | 住院儿科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 微量注射泵 | SN-50C6 | 深圳市圣诺医疗设备股份有限公司 | N.0511191009001964 | 住院儿科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 病人监护仪 | iM50 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M20A12850025 | 住院儿科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | iM50 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M20A12850004 | 住院儿科 | 2021-06-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 实时荧光定量PCR | Flash20 | 卡尤迪生物科技(北京）公司 | N.10456210122015 | 检验科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 上海宏石医疗科技有限公司 | N.21032426 | 检验科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 全自动医用PCR分析系统 | SLAN-96P | 上海宏石医疗科技有限公司 | N.21032419 | 检验科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 全自动核酸提取仪 | EXM6000 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | N.ZYEXM6000210103085 | 检验科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1874 |
| 全自动核酸提取工作站 | PANA9600S | 西安天隆科技有限公司 | N.TL27S2101308 | 检验科 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1874 |
| 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 涩谷工业株式会社 | N.21DJ7035 | 血透室 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过装置 | NCU-18 | 涩谷工业株式会社 | N.21DJ7036 | 血透室 | 2021-06-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 手持式压力泵(气囊测压表） | 54-05-000 | 德国VBM | N.0000227368 | 重症医学科 | 2021-06-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 手持式压力泵(气囊测压表） | 54-05-000 | 德国VBM | N.0000227368 | 重症医学科 | 2021-06-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 裂隙灯显微镜 | SL-2G | 株式会社托普康 | N.AD3001263 | 住院耳鼻咽喉科 | 2021-06-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 持续正压通气治疗机 | AirSense10 AutoSet for her Plus C | 瑞思迈有限公司 | N.22191764303 | 住院耳鼻咽喉科 | 2021-06-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 持续正压通气治疗机 | AirSense10 AutoSet for her Plus C | 瑞思迈有限公司 | N.22191763768 | 住院耳鼻咽喉科 | 2021-06-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 新生儿监护仪 | C60 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N.K6201226044 | 住院儿科 | 2021-05-20 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 新生儿监护仪 | C60 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N.K6201226032 | 住院儿科 | 2021-05-20 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 新生儿监护仪 | C60 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N.K6201226027 | 住院儿科 | 2021-05-20 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 新生儿监护仪 | C60 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N.K6201226024 | 住院儿科 | 2021-05-20 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 新生儿监护仪 | C60 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N.K6201226022 | 住院儿科 | 2021-05-20 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 麻醉机 | A7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.GC-0B002492 | 麻醉科、手术室 | 2021-04-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 麻醉机 | A7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.GC-0B002491 | 麻醉科、手术室 | 2021-04-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS | Medtronic MiniMed（美敦力） | N.PCR874284H | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-04-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS | Medtronic MiniMed（美敦力） | N.PCR874279H | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-04-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS | Medtronic MiniMed（美敦力） | N.PCR874275H | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-04-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS | Medtronic MiniMed（美敦力） | N.PCR874274H | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-04-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS | Medtronic MiniMed（美敦力） | N.PCR874273H | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2021-04-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 生物显微镜 | ECLIPSE Ni-U | 日本尼康 | N.920653 | 病理科 | 2021-04-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 定量数字脑电图仪 | SOLAR2848B | 北京太阳电子科技有限公司 | N.1A2011035 | 住院神经内科 | 2021-04-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 954 |
| 超声经颅多普勒血流分析仪 | TCD-2000T | 北京悦琦创通医疗科技有限公司 | N.C2009000383 | 住院神经内科 | 2021-04-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| CT机 | uCT550 | 联影（常州）医疗有限公司 | N.350085 | 普通放射检查室 | 2021-01-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 961 |
| 监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N.KN-09082957 | 住院消化内科 | 2020-12-19 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N.KN-0A084044 | 住院消化内科 | 2020-12-19 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N.KN-09083212 | 住院神经外科 | 2020-12-19 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N.KN-09083211 | 住院神经外科 | 2020-12-19 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N.KN-09083205 | 住院神经外科 | 2020-12-19 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | uMEC10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N.KN-09083200 | 住院神经外科 | 2020-12-19 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N.EZ-0A04725 | 住院感染科 | 2020-12-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 呼吸机（有创） | SV800 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N.AA2-04000914 | 重症医学科 | 2020-12-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 实时荧光定量PCR | Flash20 | 卡尤迪生物科技(北京）公司 | N.10456200958027 | 检验科 | 2020-12-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS | Medtronic MiniMed（美敦力） | N.PCR874283A | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 胰岛素注射泵 | MMT-712EWS | Medtronic MiniMed（美敦力） | N.PCR874282A | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 超声多普勒系统 | HandydoP-Pro | ELCAT GmbH 阿卡特公司 | N.11508 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 394 |
| 高频电刀 | 60-2450-220 | 美国康美公司 | N.19180009 | 麻醉科、手术室 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 高频电刀 | 60-2450-220 | 美国康美公司 | N.19190009 | 麻醉科、手术室 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 高频电刀 | 60-2450-220 | 美国康美公司 | N.19190008 | 麻醉科、手术室 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 高频电刀 | 60-2450-220 | 美国康美公司 | N.19190001 | 麻醉科、手术室 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 血液透析滤过机 | FORMULA2000 | 意大利贝尔克 | N.9H190130 | 血透室 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过机 | FORMULA2000 | 意大利贝尔克 | N.9H190129 | 血透室 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过机 | FORMULA2000 | 意大利贝尔克 | N.9H190128 | 血透室 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过机 | FORMULA2000 | 意大利贝尔克 | N.9H190127 | 血透室 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过机 | FORMULA2000 | 意大利贝尔克 | N.9H190126 | 血透室 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析滤过机 | FORMULA2000 | 意大利贝尔克 | N.9H190125 | 血透室 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 超声诊断仪(彩超） | XH70A | 韩国三星麦迪逊 | N.S1R2M3HN30004A | 彩超检查室 | 2020-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 声阻抗仪 | AT235 | 丹麦国际听力 | N.SN0994395 | 住院耳鼻咽喉科 | 2020-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1771-2019 |
| 双能X线骨密度仪 | UNIGAMMA X-RAY PLUS | 意大利l′ACN L′ACCESSORIO NUCLEARE S.R.L | N.UGP-02-232/20 | 普通放射检查室 | 2020-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1649 |
| 电子角膜曲率计 | SW-100 | 天津市索维电子技术有限公司 | N.AI0019QL3 | 门诊耳鼻咽喉科 | 2020-10-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1011-2018 |
| 听力计 | MA51 | MAICO Dignositic GMBH德国麦科 | N.MA9056290 | 门诊耳鼻咽喉科 | 2020-10-31 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 2038-2004 |
| 高频电刀 | 60-2450-220 | 美国康美公司 | N.19100009 | 麻醉科、手术室 | 2020-10-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 新生儿黄疸治疗仪 | XHZ-90L | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | N.B46BBZZE01042 | 住院儿科 | 2020-10-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF（鲁）195 |
| 新生儿黄疸治疗仪 | XHZ-90L | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | N.B46BBZZE01029 | 住院儿科 | 2020-10-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF（鲁）195 |
| 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | N.14AIZI08099 | 住院儿科 | 2020-10-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1260 |
| 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | N.14AIZI08055 | 住院儿科 | 2020-10-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1260 |
| 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | N.14AIZI08051 | 住院儿科 | 2020-10-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1260 |
| 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | N.14AIZI08034 | 住院儿科 | 2020-10-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1260 |
| 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | N.14AIZI08020 | 住院儿科 | 2020-10-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1260 |
| 高速冷冻离心机 | TGL-16S | 四川蜀科仪器有限公司 | N.20061606S | 检验科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZN-80KCS-III | 上海申安医疗器械厂 | N.80G200186 | 检验科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 手掌式离心机 | MINI-6K | 四川蜀科仪器有限公司 | N.M200528-84 | 检验科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | 杭州奥盛仪器有限公司 | N.BSC15B20062295 | 检验科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | 杭州奥盛仪器有限公司 | N.BSC15B20062287 | 检验科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | 杭州奥盛仪器有限公司 | N.BSC15B20062213 | 检验科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 病人监护仪 | X8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19B08860002 | 住院感染科 | 2020-09-11 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 病人监护仪 | X8 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19B08860001 | 住院感染科 | 2020-09-11 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 输液泵 | SN-1500H | 深圳市圣诺医疗设备股份有限公司 | N.0090200513004390 | 住院感染科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 输液泵 | SN-1500H | 深圳市圣诺医疗设备股份有限公司 | N.0090200513004389 | 住院感染科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 微量注射泵 | SN-50T66 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0637200115000699 | 住院感染科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 微量注射泵 | SN-50T66 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0637200115000705 | 住院感染科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 电动吸引器 | 7A-23D | 江苏鱼跃医疗设备股份公司 | N.2005020737 | 住院感染科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年/两次 | JJF 1810 |
| 电动吸引器 | 7A-23D | 江苏鱼跃医疗设备股份公司 | N.2005020738 | 住院感染科 | 2020-09-11 | 1 | 校准 | 一年/两次 | JJF 1810 |
| 呼吸机（有创） | bellavista1000 | imt医疗设备有限公司（意大利） | N.MB201408 | 急诊科 | 2020-08-12 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | bellavista1000 | imt医疗设备有限公司（意大利） | N.MB202450 | 重症医学科 | 2020-08-12 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | bellavista1000 | imt医疗设备有限公司（意大利） | N.MB202445 | 重症医学科 | 2020-08-12 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | bellavista1000 | imt医疗设备有限公司（意大利） | N.MB201406 | 重症医学科 | 2020-08-12 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | bellavista1000 | imt医疗设备有限公司（意大利） | N.MB201403 | 重症医学科 | 2020-08-12 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | HAMILTON- C3 | 瑞士哈美顿 | N.5768 | 重症医学科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | HAMILTON- C3 | 瑞士哈美顿 | N.5565 | 重症医学科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（无创） | BiPAP A30 | 美国伟康医疗（RESPIRONICS) | N.270266264932 | 住院心血管内科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（无创） | BiPAP A30 | 美国伟康医疗（RESPIRONICS) | N.22770655ABA6 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（无创） | BiPAP A30 | 美国伟康医疗（RESPIRONICS) | N.270265931553 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（无创） | BiPAP A30 | 美国伟康医疗（RESPIRONICS) | N.27026589A3D1 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（无创） | BiPAP A30 | 美国伟康医疗（RESPIRONICS) | N.27026566C136 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（无创） | BiPAP A30 | 美国伟康医疗（RESPIRONICS) | N.270266213D8D | 住院呼吸与危重症医学科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（大无创） | V60 | 飞利浦伟康医疗（RESPIRONICS) | N.100339471 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（大无创） | V60 | 飞利浦伟康医疗 | N.100339492 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1997 |
| 呼吸机（有创） | HAMILTON- C3 | 瑞士哈美顿 | N.5753 | 重症医学科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 呼吸机（有创） | HAMILTON- C3 | 瑞士哈美顿 | N.5377 | 重症医学科 | 2020-05-26 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 生物安全柜 | HR1200-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | N.BE0GG200N00QHK9C0S0D | 输血科 | 2020-05-21 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 监护仪（多参数） | PM-7000C | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | N.J911160105100N0050 | 住院感染科 | 2020-04-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪（多参数） | PM-7000C | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | N.J911160105100N0019 | 住院感染科 | 2020-04-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 数字式多导心电图机 | iMAC120 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | N.L91180204112N0282 | 住院感染科 | 2020-04-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 注射泵 | SK-803 | 深圳迈瑞生物医疗有限公司 | N.SK90906524 | 住院感染科 | 2020-04-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SK-803 | 深圳迈瑞生物医疗有限公司 | N.SK90906516 | 住院感染科 | 2020-04-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| CT机 | SOMATOM Definition Edge | 德国西门子 | N.84021 | CT检查室 | 2020-04-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 961 |
| 心脏临时起博器 | ReocoR S | 德国百多力 | N.61109903 | 住院心血管内科 | 2020-04-20 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 全自动医用PCR分析系统 | GX-IV R2 | 美国Cepheid | N.812862 | 检验科 | 2020-01-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140014 | 住院神经内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140020 | 住院神经内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140009 | 住院神经内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140015 | 住院神经内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140010 | 住院神经内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140007 | 住院神经外科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140021 | 住院神经外科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140017 | 住院神经外科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140004 | 住院神经外科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140003 | 住院肿瘤、免疫科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140013 | 住院耳鼻咽喉科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140019 | 住院耳鼻咽喉科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140018 | 骨一科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140001 | 骨一科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140002 | 住院普外科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140006 | 住院普外科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140012 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140011 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140005 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140008 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM60A | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19615140016 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | elite V5 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.260351-M1841481002 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | elite V5 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.261619-M1950410002 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 动态心电图仪（记录盒） | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19309650021 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图仪（记录盒） | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19301560017 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图仪（记录盒） | SE-2012 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M19309650017 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态血压监护仪 | ACF-D1 | 上海艾康菲医疗技术有限公司 | N.D1-1801251 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 动态血压监护仪 | ACF-D1 | 上海艾康菲医疗技术有限公司 | N.D1-1805109 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 动态血压监护仪 | ACF-D1 | 上海艾康菲医疗技术有限公司 | N.D1-1807013 | 住院心血管内科 | 2019-09-30 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 彩色多普勒超声系统(彩超） | Resona 8s | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | N.CET-97000064 | 彩超检查室 | 2019-09-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 彩色超声波诊断装置(彩超） | ARIETTA 70 | 株式会社日立制作所 | N.205Z1399 | 彩超检查室 | 2019-09-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 彩色超声波诊断装置(彩超） | ARIETTA 70 | 株式会社日立制作所 | N.205Z1396 | 彩超检查室 | 2019-09-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 彩色超声波诊断装置(彩超） | ARIETTA 70 | 株式会社日立制作所 | N.205Z1393 | 彩超检查室 | 2019-09-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 彩色超声波诊断装置(彩超） | ARIETTA 70 | 株式会社日立制作所 | N.205Z1391 | 彩超检查室 | 2019-09-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 心电图机（数字式多道） | iMAC120 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | N.H911180204100N0129 | 住院心血管内科 | 2019-08-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 超声诊断仪（便携式彩超） | HM70A | 三星麦迪逊有限公司 | N.S10HM3HM3001K | 超声科 | 2019-08-31 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 循环增强荧光分析仪 | pylon 3D | 星童医疗技术（苏州）有限公司 | P3DG0039 | 急诊科 | 2019-06-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 循环增强荧光分析仪 | pylon 3D | 星童医疗技术（苏州）有限公司 | P3DG0038 | 急诊科 | 2019-06-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 循环增强荧光分析仪 | pylon 3D | 星童医疗技术（苏州）有限公司 | P3DG0037 | 住院心血管内科 | 2019-06-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1527 |
| 注射泵（双） | SN-50F6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.050119012900874 | 重症医学科 | 2019-06-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 立式灭菌器 | LMQ.C-50E | 山东新华医疗 | N.2019a856 | 检验科 | 2019-04-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 数字胃肠机（数字X线透视摄像系统） | UNi-Vision | 北京岛津医疗器械有限公司 | N.61Y084 | 普通放射检查室 | 2018-10-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 744 |
| 麻醉机 | AElite | 通用电气医疗中国有限公司 | N.ME17120629 | 麻醉科、手术室 | 2018-08-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 卡式灭菌器 | Dmax-N | 山东新华医疗 | N.KMQ5L20180056 | 麻醉科、手术室 | 2018-07-17 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 监护仪（新生儿） | C60 | 深圳科曼医疗设备有限公司 | N.KC180202001B | 住院儿科 | 2018-05-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 经皮黄疸仪 | JH20-1C | 南京理工大学科技开发公司 | N.C1710008 | 住院儿科 | 2018-05-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （冀）3019 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259180109006047 | 住院儿科 | 2018-05-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259180109006046 | 住院儿科 | 2018-05-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259180109006049 | 住院儿科 | 2018-05-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259180109006048 | 住院儿科 | 2018-05-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M18108380021 | 住院神经内科 | 2018-05-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M17801910035 | 骨一科 | 2018-05-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 注射泵 | SN-50F6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0260180203006034 | 住院消化内科 | 2018-05-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50F6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0260180203006033 | 住院消化内科 | 2018-05-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M18108380017 | 住院消化内科 | 2018-05-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M18108380016 | 住院消化内科 | 2018-05-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M18108380022 | 住院消化内科 | 2018-05-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 心电图机（数字式十二导） | SE-1201 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M17B14980027 | 急诊科 | 2018-05-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M17805070034 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2018-05-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M17805070006 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2018-05-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259171225005700 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2018-05-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259180109006024 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2018-05-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M17805070007 | 住院妇产科 | 2018-05-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M17805070012 | 住院妇产科 | 2018-05-21 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259171225005705 | 住院妇产科 | 2018-05-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 彩色超声诊断系统(彩超） | EPIQ5 | 美国飞利浦 | N.BUS118C0033 | 彩超检查室 | 2018-03-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 动态心电图仪 | TLC6000 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.17120100012 | 住院心血管内科 | 2018-03-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图仪 | TLC6000 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.17120100015 | 住院心血管内科 | 2018-03-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态心电图仪 | TLC6000 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.17120100001 | 住院心血管内科 | 2018-03-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 干式荧光免疫分析仪 | KF-Q001-A | 深圳市金准生物医学工程有限公司 | N.Y20161001-47 | 住院儿科 | 2018-03-15 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （冀）232 |
| 口腔影像板扫描件仪 | COMPASS | 苏州卡瓦科尔 | N.VL1700395 | 住院口腔科 | 2018-02-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1198 |
| 动态血压仪 | ABPM50 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.1711110038 | 健康体检科 | 2018-02-13 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 270 |
| 动态血压仪 | ABPM50 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.1711110023 | 住院心血管内科 | 2018-02-13 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 270 |
| 动态血压仪 | ABPM50 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.1711110035 | 住院心血管内科 | 2018-02-13 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 270 |
| 医用超低温冷冻存储箱 | DW-FL270 | 中科美菱器有限公司 | N.170832775 | 输血科 | 2017-10-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 血液透析机 | Dialog+(710200T) | 德国贝朗 | N.229469 | 血透室 | 2017-02-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析机 | Dialog+(710200T) | 德国贝朗 | N.229468 | 血透室 | 2017-02-28 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161122102928 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161123002928 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161221003230 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161221003227 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161217003151 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161215003102 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161217003152 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161215003101 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161217003153 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161221003229 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161217003154 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0259161123002927 | 重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 医用离心机（血小板专用） | TXL-4 | 长沙湘智离心机仪器有限公司 | N. E1701015TW | 输血科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.02591611217003140 | 住院儿科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.02591611217003126 | 住院儿科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.02591611217003163 | 住院儿科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.02591611217003125 | 住院儿科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.02591611217003142 | 住院儿科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.02591611217003164 | 住院儿科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.02591611217003139 | 住院儿科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.02591611217003166 | 住院儿科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.02591611217003165 | 住院儿科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.02591611217003141 | 住院儿科 | 2017-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M16B13120025 | 住院肿瘤、免疫科 | 2017-02-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M16C10520016 | 住院耳鼻咽喉科 | 2017-02-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M16C03270004 | 住院消化内科 | 2017-02-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M17100740039 | 住院消化内科 | 2017-02-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M16C10520044 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | iM8B | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | N.M17100740041 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2017-02-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 心电图机 | ECG3010 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | N.1816040386 | 急诊科 | 2017-02-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N.E7161122004G | 住院普外科 | 2016-12-20 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 动态血压仪 | ABPM50 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.160120055 | 住院心血管内科 | 2016-05-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 270 |
| 动态血压仪 | ABPM50 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.160120009 | 住院心血管内科 | 2016-05-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 270 |
| 注射泵(双） | SN-50F6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0012160128012120 | 住院神经外科 | 2016-04-12 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵(双） | SN-50F6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0012160128012119 | 住院神经外科 | 2016-04-12 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 血液透析用纯水机 | EKUS-III-900L | 四川宜科纯水设备有限公司 | N.20150358 | 血透室 | 2016-02-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 胰岛素泵（实时动态） | 722WW | 美国美敦力 | N.PBR626849H | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2016-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 胰岛素泵 | 712EWS | 美国美敦力 | N.PBR843215H | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2016-01-18 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | WZS-50F6 | 浙江史密斯医学仪器公司 | N.150502716 | 住院神经内科 | 2015-12-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N.E7151118162G | 住院胸外、肝胆外科 | 2015-12-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N.E7151118165G | 骨二科 | 2015-12-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N.E7151118141G | 骨二科 | 2015-12-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N.E7151118137G | 住院肿瘤、免疫科 | 2015-12-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | STAR8000E | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | N.E7151118138G | 住院消化内科 | 2015-12-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 视力筛选仪 | 14001-2 | 美国伟伦 | N.201500006 | 儿童保健科 | 2015-12-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1097-2014 |
| 超声骨密度仪 | sunlight MIniOmni | 以色列毕美特有限公司 | N.2015069971 | 儿童保健科 | 2015-12-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1649 |
| 黑白B超 | DP-7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N. LM-5B00669 | 超声科 | 2015-12-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 639 |
| 黑白B超 | DP-7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N. LM-5B00668 | 超声科 | 2015-12-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 639 |
| 黑白B超 | DP-7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份公司 | N. LM-5B00667 | 超声科 | 2015-12-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 639 |
| 血液透析机 | AK-96 | 瑞典金宝 | N.24975 | 血透室 | 2015-11-16 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 动态心电图仪（记录盒） | TLC5000 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.AG1303100030 | 住院心血管内科 | 2015-01-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 动态血压仪 | ABPM50 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.1410200322 | 住院心血管内科 | 2015-01-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 270 |
| 动态血压仪 | ABPM50 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.1410200259 | 住院心血管内科 | 2015-01-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 270 |
| 监护仪 | IMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗公司 | N.EW-3A006567 | 麻醉科、手术室 | 2014-09-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | IMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗公司 | N.EW-3A006561 | 住院胸外、肝胆外科 | 2014-09-15 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0011322430013233 | 住院胸外、肝胆外科 | 2014-09-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50F6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0012322330008572 | 住院神经外科 | 2014-08-25 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0011322430013237 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2014-08-25 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 监护仪 | IMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗公司 | N.EW-3A006574 | 住院耳鼻咽喉科 | 2014-06-10 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | IMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗公司 | N.EW-3A006507 | 普通放射检查室 | 2014-03-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | IMEC8 | 深圳迈瑞生物医疗公司 | N.EW-3A006549 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2014-03-31 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 注射泵(双） | SN-50F6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0012312519006842 | 住院消化内科 | 2014-03-07 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 立式恒温箱 | FYL-YS-Z30L | 北京福意联电器有限公司 | N. | 麻醉科、手术室 | 2014-02-27 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）359 |
| 动态血压仪 | ABPM50 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.22AA000024 | 住院心血管内科 | 2013-12-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 270 |
| 动态血压仪 | ABPM50 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.22AA000023 | 住院心血管内科 | 2013-12-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 270 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.011312340011393 | 住院感染科 | 2013-12-09 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 彩超 | IU22 | 美国飞利浦 | N.B0MCLX | 超声科 | 2013-10-31 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 彩超 | IU22 | 美国飞利浦 | N.B0MCMD（60068880） | 超声科 | 2013-10-31 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.011312340010393 | 住院妇产科 | 2013-10-04 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 气体检测仪 | HND880-02 | 深圳市万安迪科技 | N.12122105 | 住院儿科 | 2013-08-21 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 气体检测仪 | HND880-02 | 深圳市万安迪科技 | N.12122106 | 住院儿科 | 2013-08-21 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.0011312340010391 | 住院胸外、肝胆外科 | 2013-07-31 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 血液透析机 | AK-96 | 瑞典金宝 | N.18558 | 血透室 | 2013-07-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 血液透析机 | AK-96 | 瑞典金宝 | N.18589 | 血透室 | 2013-07-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗股份公司 | N.AQ-2B180470 | 住院消化内科 | 2013-03-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪（新生儿） | C60 | 深圳科曼医疗设备有限公司 | N.K6121221011 | 住院儿科 | 2013-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪（新生儿） | C60 | 深圳科曼医疗设备有限公司 | N.K6121221009 | 住院儿科 | 2013-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪（新生儿） | C60 | 深圳科曼医疗设备有限公司 | N.K6121129049 | 住院儿科 | 2013-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 脉搏血氧仪 | LF-6000H | 深圳市乐夫科技有限公司 | N.6H12R4149S | 住院儿科 | 2013-01-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (京)86 |
| 呼吸机（儿童） | ARABELLA | 哈美顿医疗公司 | N.4256 | 住院儿科 | 2013-01-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (闽)1103 |
| 呼吸机（儿童） | ARABELLA | 哈美顿医疗公司 | N.4255 | 住院儿科 | 2013-01-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (闽)1103 |
| 经皮黄疸仪 | JH20-1B | 南京理工大学科技开发公司 | N.B120511 | 住院儿科 | 2013-01-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （冀）3019 |
| 婴儿培养箱 | YP-930 | 宁波戴维医疗器械股份公司 | N.11121101028 | 住院儿科 | 2013-01-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1260 |
| 婴儿培养箱 | YP-930 | 宁波戴维医疗器械股份公司 | N.11121101024 | 住院儿科 | 2013-01-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1260 |
| 婴儿辐射保暖台 | HKN-90 | 宁波戴维医疗器械股份公司 | N. 21121201031 | 住院儿科 | 2013-01-29 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (闽)1102 |
| 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗股份公司 | N.AQ-2B180511 | 住院胸外、肝胆外科 | 2013-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗股份公司 | N.AQ-2B180592 | 内镜室 | 2013-01-29 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗股份公司 | N.AQ-2B180525 | 住院神经内科 | 2013-01-11 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗股份公司 | N.AQ-2B180454 | 住院神经内科 | 2013-01-11 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 手术显微镜摄录像系统 | GK208 | 广州广泰医疗科技有限公司 | N. SS24958032 | 住院神经外科 | 2013-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.01120910008465 | 住院儿科 | 2013-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.01120917008488 | 住院儿科 | 2013-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.011121217008965 | 住院儿科 | 2013-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.01120910008467 | 住院儿科 | 2013-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.01120917008486 | 住院儿科 | 2013-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | SN-50C6 | 深圳圣诺医疗设备有限公司 | N.01120917008487 | 住院儿科 | 2013-01-08 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 动态心电记录盒 | TLC4000 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.02AB000849 | 住院心血管内科 | 2012-12-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 辐射个人剂量检测仪 | BS2010 | 上海贝谷仪器科技有限公司 | N.1209-201008437 | 普通放射检查室 | 2012-11-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 1009-2024 |
| 辐射个人剂量检测仪 | BS2010 | 上海贝谷仪器科技有限公司 | N.1205-201008051 | 普通放射检查室 | 2012-11-22 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 1009-2024 |
| 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗股份公司 | N.AQ-22166519 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2012-07-05 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞生物医疗股份公司 | N.AQ-22166627 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2012-07-27 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 注射泵 | WZ-50C6 | 浙江史密斯医学仪器公司 | N.110212760 | 住院消化内科 | 2012-07-07 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | WZ-50C6 | 浙江史密斯医学仪器公司 | N.110212753 | 住院消化内科 | 2012-07-05 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 普通离心机 | SC-04 | 中科中佳 | N.02261200073 | 检验科 | 2012-06-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 水浴箱 | HH-W21-600S | 上海跃进 | N.072510010 | 检验科 | 2012-06-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 恒温金属浴 | HB-100 | 杭州博日 | N. | 检验科 | 2012-06-30 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (新)87 |
| 动态心电记录盒 | TLC5000 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.AG111230076 | 住院心血管内科 | 2012-04-24 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 注射泵 | WZ-50C6T | 浙江史密斯医学仪器公司 | N.100301202 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2012-04-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | WZS-50F6 | 浙江史密斯医学仪器公司 | N.110512738 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2012-04-11 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 全自动内镜消毒灭菌机 | SY-600 | 广州市顺元医疗器械有限公司 | N.600-0529 | 耳鼻咽喉科 | 2012-04-10 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (津)06 |
| 动态心电记录盒 | TLC5000 | 秦皇岛泰康医学系统公司 | N.AG111230075 | 住院心血管内科 | 2012-04-05 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| 彩超 | DC-3 | 深圳迈瑞 | N.MU-97001510 | 住院泌尿外科 | 2010-10-20 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010817 | 住院肿瘤、免疫科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 生物安全柜 | BHC-1300IIA2 | 苏州安泰空气技术有限公司 | N.J10050323 | 住院肿瘤、免疫科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | YY 0569-2011 |
| 监护仪 | PM-9000EXPI | 深圳迈瑞 | N.BX6B5458Q | 住院肿瘤、免疫科 | 2007-04-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | UT-4000A | 金科威 | N.4P5BAIN-098 | 住院肿瘤、免疫科 | 2008-05-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | M-III | 北京启蓝恒业科技有限公司 | N.TM1000169 | 住院肿瘤、免疫科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 数字X光机 | AXIOM Aristos VX PLUS | 上海西门子公司 | N.010312 | 普通放射检查室 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 744 |
| 乳腺X光机（数字双靶机） | MAMMOMAT Inspiration | 德国/西门子 | N.002716 | 普通放射检查室 | 2010-12-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1145 |
| 全景牙片机 | OC200D | 芬兰天鹰 | N.103299 | 普通放射检查室 | 2010-12-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1198 |
| 螺旋CT | SOMATOM Definition AS | 德国西门子 | N.064852 | CT检查室 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 961 |
| 核磁共振成像系统 | MAGNETON Essenza | 西门子迈迪特(深圳)磁共振有限公司 | N.038396/165161 | 普通放射检查室 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG （川）120 |
| X射线血管造影系统 | ARTIS zee ceiling | 德国西门子 | N.CN209306 | 普通放射检查室 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1067 |
| 医用冷藏箱 | YC-300L | 中科美菱低温科技有限责任公司 | N.015820 | 药品调剂供应科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 医用冷藏箱 | YC-300L | 中科美菱低温科技有限责任公司 | N.015810 | 药品调剂供应科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 医用冷藏箱 | YC-300L | 中科美菱低温科技有限责任公司 | N.015825 | 药品调剂供应科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 高压氧舱 | YC2680/0.3-12IV | 烟台冰轮高压氧舱公司 | N.10-YC2680-01 | 高压氧治疗室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 注射泵（双） | JZB-1800D | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009531 | 住院心血管内科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009711 | 住院心血管内科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | WZ-50C6T | 浙江浙大医学仪器 | N. | 住院心血管内科 | 2007-09-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 体外临时心脏起博器 | EDPZO/B | 德国美敦力 | N. | 住院心血管内科 | 2007-10-01 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 体外临时心脏起搏器 | 5318 | 美国美敦力 | N.45601072 | 住院心血管内科 | 2010-03-01 | 1 | 校准 | 一年 |  |
| 监护仪 | DASH3000 | 通用电器医疗系统公司 | N.SD010220712GA | 住院心血管内科 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | DASH3000 | 通用电器医疗系统公司 | N.SD010220720GA | 住院心血管内科 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 动态心电图仪 | TLC-4000 | 秦皇岛市康泰医学 | N. | 住院心血管内科 | 2009-03-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1042 |
| CIC中央监护 | CIC/DASH3000 | 美国GE | N.SDY10314985GA | 住院心血管内科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009759 | 住院消化内科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009707 | 住院消化内科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 胃肠电图仪 | EGEH-2D | 合肥凯利光电科技有限公司 | N.100771 | 住院消化内科 | 2011-04-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 954 |
| 注射泵 | WZ-50C6T | 浙江浙大医学仪器 | N.076T1319 | 住院消化内科 | 2007-09-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 脉搏血氧仪 | CMS60D | 秦皇岛市泰康医学 | N. | 住院消化内科 | 2011-04-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (京)86 |
| 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞 | N.AQ-70106396 | 住院消化内科 | 2007-12-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 验光镜片 | SL-232 | 上海日月光学仪器有限公司 | N.210725 | 住院耳鼻咽喉科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 579 |
| 眼压计 | CT-80A | 日本拓普康 | N.210725 | 住院耳鼻咽喉科 | 2010-03-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1143 |
| 眼科手术显微镜 | OM-10 | 日本高目 | N. | 住院耳鼻咽喉科 | 2005-07-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 眼科光学断层扫描仪 | CIVVUS-4000 | 德国蔡司 | N.4000-6122 | 住院耳鼻咽喉科 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1837-2020 |
| 眼科A/B超 | ultrascan | 美国/爱尔康 | N.0803154201X | 住院耳鼻咽喉科 | 2010-12-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1837 |
| 眼底照相机 | VX-10a | 日本KOWA | N.1618700376 | 住院耳鼻咽喉科 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1889-2020 |
| 全自动验光机 | KR-8900 | 日本拓普康 | N.4362029 | 住院耳鼻咽喉科 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 892-2022 |
| 客观听觉测试平台 | ECLipse | 丹麦 | N.SN-773186 | 住院耳鼻咽喉科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 2038-2004 |
| 角膜曲度计 | VT2A |  | N. | 住院耳鼻咽喉科 | 2000-03-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 1011-2018 |
| 监护仪 | PRO-1000 | 通用电气（无锡） | N.WAA070303735WA | 住院耳鼻咽喉科 | 2006-07-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 等离子手术系统 | COBLATORII | 美国ARTHROCARE公司 | N.C10339 | 住院耳鼻咽喉科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| CIC中央监护 | CIC-DASH3000 | 美国GE | N.SDY10314976GA | 设备科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 医用电子血压计 | BP-203RV Ⅲ C/D | 欧姆龙株式会社 | N.243490 | 健康体检科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年/两次 | JJG 270 |
| 声波身高体重测量仪 | DK-08-E | 北京陆德瑞衡科技有限公司 | N.201010021 | 健康体检科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF(皖)141 |
| 全自动血压计 | UDEX-TWN | 欧姆龙株式会社 | N.40612099 | 健康体检科 | 2010-01-01 | 1 | 强检 | 一年/两次 | JJG 270 |
| 血液冷藏箱 | XC-588L | 中科美菱 | N.010199 | 输血科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 血型血清离心机/卵育器 | LXJ-1 | 长春博讯生物 | N. | 输血科 | 2008-01-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 离心机 |  | 台湾贝索 | N. | 输血科 | 2006-03-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 恒温摆动保存箱 | PH-A | 山东潍坊普华医疗器械有限公司 | N.PH9432 | 输血科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 超低温冷冻存储箱 | DW-FL531 | 中科美菱 | N.010158 | 输血科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 注射泵（双） | JZB-1800D | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009523 | 麻醉科、手术室 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵（双） | JZB-1800D | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009520 | 麻醉科、手术室 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵（双） | JZB-1800D | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010508 | 麻醉科、手术室 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010737 | 麻醉科、手术室 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009718 | 麻醉科、手术室 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009757 | 住院妇产科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 压力蒸汽灭菌器 | SEA-23 | 宁波蓝野医疗器械有限公司 | N.FENG23L1007062 | 输血科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 手术显微镜（眼科） | OPMI VISU140 | 德国蔡司 | N.6628162290 | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 手术显微镜（外科) | OPMI Sensera/ST | 德国蔡司 | N.6628162263 | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1402 |
| 麻醉机 | WATOEX-50 | 深圳迈瑞 | N.CJ79100174 | 麻醉科、手术室 | 2007-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 麻醉机 | WATO-EX-60 | 深圳迈瑞 | N.CH-7C10061 | 麻醉科、手术室 | 2008-07-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 麻醉机 | AESPRE 7100 | GE（无锡） | N.AMX10290499WA | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 麻醉机 | AESPRE 7100 | GE（无锡） | N.AMX10290498WA | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 麻醉机 | AESPRE 7100 | GE（无锡） | N.AMX10290497WA | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 麻醉机 | AESPRE 7100 | GE（无锡） | N.AMX10290487WA | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 麻醉机 | AESPRE 7100 | GE（无锡） | N.AMX10290486WA | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 麻醉机 | AESPRE 7100 | GE（无锡） | N.AMX10290472WA | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 麻醉机 | AESPRE 7100 | GE（无锡） | N.AMX10290465WA | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 麻醉机 | AESPRE 7100 | GE（无锡） | N.AMX1029046WA | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2149 |
| 监护仪（中心静脉压监测仪） | DASH-5000 | 美国GE | N.SD010148784GA | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪（CAM机松监测） | S/5C0MPACT | GE（芬兰） | N.6638150 | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | PM-9000E | 深圳迈瑞 | N.BX6B-4942 | 住院神经内科 | 2007-04-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | PM-9000 | 深圳迈瑞 | N.BX1105033 | 门诊皮肤科 | 2008-06-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | PC-9000B | 深圳科瑞 | N.CG00021657 | 麻醉科、手术室 | 2008-08-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | M-III | 北京启蓝恒业科技有限公司 | N.TM1000185 | 住院神经外科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | M-III | 北京启蓝恒业科技有限公司 | N.TM1000143 | 住院神经外科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | DASH-4000 | 美国GE | N.SD010345338GA | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | DASH-4000 | 美国GE | N.SD010345342GA | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 呼吸机回路消毒机 | LK/GXD | 成都老肯科技有限公司 | N.100912010006 | 麻醉科、手术室 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国/GE | N.101213103 | 麻醉科、手术室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国GE | N.101178447 | 麻醉科、手术室 | 2007-09-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 超声刀系统 | GEN04 | 美国强生 | N.GN4107133 | 麻醉科、手术室 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009708 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009706 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 脉搏血氧仪 | CMS60D | 秦皇岛市康泰医学 | N.J1141X0385 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2007-09-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (京)86 |
| 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞 | N. | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2007-12-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | M-III | 北京启蓝恒业科技有限公司 | N.TM1100016 | 住院肾内、内分泌、血液科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| CIC中央监护 | CIC/DASH3000 | 美国GE | N.SDY10314969GA，17.64.24.66.06.40 | 麻醉科、手术室 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 注射泵（双） | JZB-1800D | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009527 | 住院神经外科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵（双） | JZB-1800D | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009518 | 住院泌尿外科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 有创颅内压监护仪 | re85-6635 | 美国强生 | N.LE10581 | 住院神经外科 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 无创颅内压监测仪 | NIP-210 | 重庆海威康医疗器械有限公司 | N.1021004 | 住院神经外科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1693 |
| 监护仪 | BTD-352 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | N.A0904050 | 住院神经外科 | 2008-07-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | M-III | 北京启蓝恒业科技有限公司 | N.TM1000184 | 住院神经外科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 等离子电切刀 | pk-sp | GYRUS英国佳乐 | N.820633 | 住院泌尿外科 | 2010-12-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010751 | 住院神经内科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 经颅多普勒血流分析仪 | Doppler-BOX | 德国DWL | N.DB-0482 | 住院神经内科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438-2013 |
| 监护仪 | BTD-352 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | N.A0904062 | 住院神经内科 | 2008-06-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | BTD-352 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | N.A0904049 | 住院神经内科 | 2010-06-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | BTD-352 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | N.A0904130 | 住院神经内科 | 2008-06-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010739 | 住院普外科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 监护仪 | UT-4000A | 金科威 | N.4P5BAIN026 | 住院普外科 | 2008-05-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | M-III | 北京启蓝恒业科技有限公司 | N.TM1000158 | 住院普外科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 压力蒸汽灭菌器 | SEA-23 | 宁波蓝野医疗器械有限公司 | N.FENG23L1007061 | 住院口腔科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （浙）1120 |
| 医用冷藏箱 | YC-950L | 中科美菱低温科技有限责任公司 | N.010137 | 检验科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 医用冷藏箱 | YC-300L | 中科美菱低温科技有限责任公司 | N.000607 | 检验科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 医用冷藏箱 | YC-300L | 中科美菱低温科技有限责任公司 | N.015823 | 检验科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 医用低温冰箱 | MD-382E（CN） | 大连三洋冷链公司 | N.980149 | 检验科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1101 |
| 全自动核酸提取系统 | NUCLISENS MINI | 荷兰/梅里埃 | N.42224 | 检验科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1874 |
| 恒温培养箱 | HH.B11-500-BS | 金坛市盛蓝仪器制造有限公司 | N.1007120 | 检验科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）359 |
| 电热恒温箱1 | HG-303 |  | N. | 检验科 | 1988-01-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）359 |
| 低温高速离心机 | 3700 | 日本久保田 | N.K62563 | 检验科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2004 |
| 自动洗胃机 | SC-III | 天津市同业科技发展有限公司 | N.C09-10-72 | 急诊科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2021-2023 |
| 自动洗胃机 | SC-III | 天津市同业科技发展有限公司 | N.C09-10-71 | 急诊科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2021-2023 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010797 | 急诊科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010738 | 急诊科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010732 | 急诊科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 心肺复苏器 | 1007CCV | 美国Michigan公司 | N.CCV-1407 | 急诊科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1748 |
| 急救呼吸机 | HFS3100 | 河南辉瑞医疗器械有限公司 | N.20012983 | 急诊科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 急救呼吸机 | HFS3100 | 河南辉瑞医疗器械有限公司 | N.20012982 | 重症医学科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 急救呼吸机 | HFS3100 | 河南辉瑞医疗器械有限公司 | N.20012954 | 急诊科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 除颤器 | Responder1000 | 美国通用电气 | N.101187525 | 住院感染科 | 2008-06-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国/GE | N.101213083 | 急诊科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 注射泵（双） | JZB-1800D | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009532 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 监护仪 | MEC-1000 | 深圳迈瑞 | N.78103482 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2007-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | BTD-352 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | N.A0904093 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2008-06-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | DASH3000 | 通用电器医疗系统公司 | N.SD010210444GA | 住院呼吸与危重症医学科 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | DASH3000 | 通用电器医疗系统公司 | N.SD010220614GA | 住院呼吸与危重症医学科 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 肺功能仪 | maerscreen | 德国伟亚医疗系统 | N.694348 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1213 |
| 注射泵（双） | JZB-1800D | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009535 | 骨一科 | 2010-09-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 移动式C形臂X光机 | SIREMOBIL Compact L | 上海西门子 | N.010633 | 骨一科 | 2010-09-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 744 |
| 监护仪 | PM—9000S | 深圳迈瑞 | N.36s6257 | 骨一科 | 2003-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | PM—9000EXPRES | 深圳迈瑞 | N.BX68-4914 | 骨一科 | 2007-04-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 心电图机 | MAC1200ST | 美国GE | N.580042565 | 心电图检查室 | 2008-06-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 心电图机 | MAC800 | GE/无锡 | N.SDS10291700WA | 心电图检查室 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 彩超 | EBU-7500 | 日本日立 | N.KE15514901 | 麻醉科、手术室 | 2010-03-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 彩超 | EBU-7500 | 日本日立 | N.KE15514902 | 彩超检查室 | 2010-03-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1438 |
| 心电图机 | ECG-9801 | 深圳市邦健电子 | N.0608040468 | 住院感染科 | 2006-05-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG-1041 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010736 | 住院胸外、肝胆外科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 婴儿辐射保暖台 | HKN-93 | 宁波戴维 | N. | 住院妇产科 | 2002-05-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (闽)1102 |
| 婴儿辐射保暖台 | HKN-9010 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | N.22100902002 | 住院妇产科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (闽)1102 |
| 婴儿辐射保暖台 | HKN-9010 | 宁波戴维医疗器械有限公司 | N.22100901078 | 住院妇产科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (闽)1102 |
| 监护仪 | PM—9000STANDER | 深圳迈瑞 | N.W31S4902 | 住院妇产科 | 2002-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | BDT-352 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | N.A0904088 | 住院妇产科 | 2008-06-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 妇科利普刀 | F.F.P.F EMC | 美国ELLMAN | N.9130004871 | 住院妇产科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1217 |
| 多普勒胎音仪 | CTJ-1S | 北京友嘉医用装备有限公司 | N.9040892 | 住院妇产科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 893 |
| 多普勒胎音仪 | CTJ-1S | 北京友嘉医用装备有限公司 | N.9040894 | 住院妇产科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 893 |
| 电动流产吸引器 | 7C | 江苏鱼跃医疗设备股份公司 | N.10090210 | 住院妇产科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1810 |
| 电动流产吸引器 | 7C | 江苏鱼跃医疗设备股份公司 | N.10090206 | 住院妇产科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1810 |
| 电动流产吸引器 | 7C | 江苏鱼跃医疗设备股份公司 | N.10090137 | 住院妇产科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1810 |
| 持续低压吸引器 | DYX-1A | 上海祁鑫医疗器械厂 | N.10YE4。147 | 住院妇产科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJG（新）18 |
| 持续低压吸引器 | DYX-1A | 上海祁鑫医疗器械厂 | N.10YE4。145 | 住院妇产科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJG（新）18 |
| 产科中央监护系统 | SRF618S | 广州三瑞医疗器械有限公司 | N.P0212-00007-A9G002 | 住院妇产科 | 2010-10-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 电热恒温水箱 | HWSX-6501/T | 北京长安永创电子 | N. | 放疗室 | 2011-05-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）359 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010758 | 住院儿科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010733 | 住院儿科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010753 | 住院儿科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010750 | 住院儿科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010730 | 住院儿科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1010728 | 住院儿科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | JZB-1800 | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009709 | 住院儿科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | WZ-50C6T | 浙江浙大医学仪器 | N.8071818 | 住院儿科 | 2008-09-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | WZ-50C6T | 浙江浙大医学仪器 | N.086T1133 | 住院儿科 | 2008-09-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 监护仪 | PM-8000 | 深圳迈瑞 | N.aa85107418 | 住院儿科 | 2008-06-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 监护仪 | PM-8000 | 深圳迈瑞 | N.85107421 | 住院儿科 | 2008-06-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJF 1163 |
| 呼吸机（儿童） | BABYLOG-8000 | 德国德尔格 | N.ASBJ-0068 | 住院儿科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF (闽)1103 |
| 注射泵（双） | JZB-1800D | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1007553 | 重症医学科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵（双） | JZB-1800D | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009522 | 重症医学科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵（双） | JZB-1800D | 长沙健源医疗科技有限公司 | N.1009526 | 重症医学科 | 2010-11-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | WZ-50C6T | 浙江浙大医学仪器 | N. | 重症医学科 | 2006-07-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | WZ-50C6T | 浙江浙大医学仪器 | N. | 重症医学科 | 2006-07-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | WZS-50F双道 | 浙江浙大医学仪器 | N.0773486 | 重症医学科 | 2007-09-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 注射泵 | WZS-50F | 浙江浙大医学仪器 | N. | 重症医学科 | 2007-09-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1259 |
| 除颤器 | Cardioserv | 德国GE | N.101178458 | 重症医学科 | 2007-09-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 呼吸机（睡眠） | ISLEEP22 | 瑞典 | N.003997 | 住院耳鼻咽喉科 | 2009-07-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1234 |
| 血液床旁血虑（CRRT） | Prismaflex | 瑞典/金宝 | N.PA6105 | 血透室 | 2010-12-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1353 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国/GE | N.101213104 | 住院妇产科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国/GE | N.101213085 | 骨一科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 全自动电泳系统 | hydrasys | 法国/赛比亚 | N.13168 | 检验科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJG 964/JJG 1654 |
| 测力计 | 0-500g | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 | N.K62100 | 住院口腔科 | 2010-11-01 | 1 | 强检 | 一年 | JJG 144-2007 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国/GE | N.101213102 | 住院胸外、肝胆外科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国/GE | N.101213087 | 住院呼吸与危重症医学科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国/GE | N.101213082 | 住院神经内科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国/GE | N.101213101 | 医务科办公室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国/GE | N.101213100 | 心血管内科 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国/GE | N.101213096 | 普通放射检查室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 除颤器 | Caridioserv | 德国/GE | N.101213099 | 血透室 | 2010-10-01 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 1149 |
| 血气分析仪 | RAPIDPoint500 | 美国西门子医学诊断股份有限公司 | 48081 | 检验科 | 2023-02-06 | 1 | 校准 | 一年 | JJF 2054-2023 |
| 二氧化碳培养箱 | QP-160 | 山东博科科学仪器有限公司 | C02160IIX2411003678 | 检验科 | 2025-01-19 | 1 | 校准 | 一年 | JJF （辽）463 |
| 氧气吸入器 | 氧瓶用 | 流量/压力表 |  |  |  | 50 | 校准 | 一年/两次 | JJG 913 |
| 氧气吸入器 | 中心供氧 | 流量/压力表 |  |  |  | 150 | 校准 | 一年/两次 | JJG 913 |
| 负压吸引装置 | 中心负压 | 压力表 |  |  |  | 150 | 校准 | 一年/两次 | JJG（新）18 |
| 电动吸引器 |  | 压力表 |  |  |  | 20 | 校准 | 一年/两次 | JJF 1810 |
| 血压计 | 水银 |  |  |  |  | 70 | 校准 | 一年 | JJG 270 |
| 医用电子血压计 | 臂式 |  |  |  |  | 60 | 校准 | 一年 | JJG 270 |
| 压力表（单体） |  |  |  |  |  | 20 | 校准 | 一年/两次 | JJG 49 |
| 温度计 |  |  |  |  |  | 50 | 校准 | 一年 | JJG 130 |
| 温湿度计 |  |  |  |  |  | 80 | 校准 | 一年 | JJG 205 |
| 检验用加样枪（移液器） |  |  |  |  |  | 30 | 校准 | 一年 | JJG 646 |
| 体重秤 |  |  |  |  |  | 15 | 校准 | 一年 | JJG 539 |
| 杆秤（戥秤） |  |  |  |  |  | 10 | 校准 | 一年 | JJG 17 |